ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1 - Informações Básicas

Solicitação nº 32 – Tipo: Aquisição de serviço

2 - Descrição da necessidade

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇO DE GUINCHO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS NAS LOCALIDADES DO SAAE ALVORADA DO SUL.

3- Alinhamento com o PCA

Ressaltamos que a presente contratação se encontra firmada no Plano de Contratação Anual – PCA de 2024, conforme prevê a Nova Lei de Licitação 14.133/2021 e informamos que a elaboração desse documento já se encontra em andamento pelo setor responsável uma vez que se trata de um item com necessidade recorrente.

4 - Área requisitante

DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO DE AGUA

5 - Levantamento de mercado

As estimativas preliminares de custo levam em consideração a quantidade levantada internamente, conforme previsão de possíveis reposições a serem realizadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), e os preços cotados mediante pesquisa efetuadas em sítio eletrônico. Os valores médios dos preços unitários foram obtidos por meio de pesquisa de preços efetuada e anexada aos autos.

6 - Descrição da solução como um todo

Considerando que a presente demanda compreende a aquisição e reposição de materiais e serviços e que a Administração Pública não apresenta estrutura e mão de obra própria para realizar o serviço, denota-se a impossibilidade da execução direta do objeto, o que demonstra ser a melhor solução, a contratação de uma empresa especializada na área que forneça os serviços e materiais necessários para manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de suas finalidades com eficiência, continuidade e economia, padronizando documentos com timbre da Administração Pública.

7 - Estimativa das quantidades a serem contratadas

ITEM; OBJETO; UNIDADE; QUANTIDADE. 1; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE ESPERANÇA Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade ESPERANÇA DO NORTE : modelo bomba leão bombe. R28-6, 12 cv, tubo edutor pvc 2,5 po-legadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 me-tros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 2; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE ESPERANÇA DO NORTE Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade ESPERANÇA DO NORTE : modelo bomba leão bombe. R28-6, 12 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 3; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. ESPERANÇA Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade ESPERANÇA DO NORTE : modelo bomba leão bombe. R28-6, 12 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 4; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE ESPERANÇA DO NORT Serviço de guincho para a retirada de bomba na localidade ESPERANÇA DO NORTE : modelo bomba leão bombe. R28-6, 12 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 5; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE ESPERANÇA Serviço de guincho para a colocação de bomba na localidade ESPERANÇA DO NORTE : modelo bomba leão bombe. R28-6, 12 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 6; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE BONITINHO Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade BONITINHO :modelo da bomba leão, 3,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 7; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE BONITINHO Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade BONITINHO :modelo da bomba leão, 3,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 8; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. BONITINHO Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade BONITINHO :modelo da bomba leão, 3,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 9; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE BONITINHO Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade BONITINHO :modelo da bomba leão, 3,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 10; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE BONITINHO Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade BONITINHO :modelo da bomba leão, 3,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas; UNID; 2,00. 11; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE GASP. I Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade GASPARELLI I : modelo da bomba leão 5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 12; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE GASP. I Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade GASPARELLI I : modelo da bom-ba leão 5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 13; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. GASP I Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade GASPARELLI I : modelo da bomba leão 5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 14; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE GASP I Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade GASPARELLI I : modelo da bom-ba leão 5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 15; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE GASP I Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade GASPARELLI I : modelo da bomba leão 5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profun-didade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 16; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE GASP. III Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade GASPARELLI III : modelo da bomba 3hp tr 220, 3 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 17; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE GASP. III Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade GASPARELLI III : modelo da bomba 3hp tr 220, LEAO 5cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas; UNID; 2,00. 18; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. GASP III Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade GASPARELLI III : modelo da bomba leao 5cv tr 220, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, pro-fundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 19; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE GASP III Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade GASPARELLI III : modelo da bomba tr 220, leao 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 20; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE GASP III Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade GASPARELLI III : modelo da bomba leao5cv tr 220, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 21; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE GASP. IV Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade GASPARELLI IV : modelo da bomba ebara 6.5 trifasica 220, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba 72 metros, profundida-de do poco 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 22; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE GASP. IV Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade GASPARELLI IV : modelo ebara 6.5 trifasica 220, , tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba 72 metros, profundidade do poco 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 23; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. GASP IV Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade GASPARELLI IV : modelo ebara 6.5cv 220, , tubo edutor pvc 2,5 polegada, pro-fundidade da bomba 72 metros, profundidade do poco 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 24; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE GASP IV Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade GASPARELLI IV : modelo ebara 6.5 cv trifasica, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba 72 metros, profundidade do poco 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 25; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE GASP IV Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade GASPARELLI IV : modelo ebara 6.5cv tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba 72 metros, profundidade do poco 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 26; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE PIAPARA Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade PIAPARA : modelo da bomba 2 hp mono, 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba72 metros, profundidade do poço 100 metro, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 27; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE PIAPARA Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade PIAPARA : modelo da bomba 2 hp mono, 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba72 metros, profundidade do poço 100 metro, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 28; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. PIAPARA Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade PIAPARA : modelo da bomba 2 hp mono, 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba72 metros, profundidade do poço 100 metro, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 29; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE PIAPARA Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade PIAPARA : modelo da bomba 2 hp mono, 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba72 metros, profundidade do poço 100 metro, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 30; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE PIAPARA Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade PIAPARA : modelo da bomba 2 hp mono, 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba72 metros, profundida-de do poço 100 metro, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 31; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE JOÃO BUFALO Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade JOÃO BUFALO : modelo da bomba leão, 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do po-ço 95 metros, cano de revestimento 6 polegada.; UNID; 2,00. 32; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE JOÃO BUFALO Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade JOÃO BUFALO : modelo da bom-ba leão, 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundida-de do poço 95 metros, cano de revestimento 6 polegada.; UNID; 2,00. 33; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. JOÃO BUFAL Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade JOÃO BUFALO : modelo da bomba leão, 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundidade do poço 95 metros, cano de revestimento 6 polegada.; UNID; 2,00. 34; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE JOÃO BUFALO Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade JOÃO BUFALO : modelo da bom-ba leão, 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profundida-de do poço 95 metros, cano de revestimento 6 polegada.; UNID; 2,00. 35; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE JOÃO BUFALO Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade JOÃO BUFALO : modelo da bomba leão, 5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, profun-didade do poço 95 metros, cano de revestimento 6 polegada.; UNID; 2,00. 36; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE GASPA. V Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade GASPARELLI V : modelo da bomba leão 5 hp 220, 2,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profun-didade do poço 124 metros, cano de revestimento 6 polegada.; UNID; 2,00. 37; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE GASPA. V Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade GASPARELLI V : modelo da bom-ba leão 5 hp 220, 2,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 124 metros, cano de revestimento 6 polegada.; UNID; 2,00. 38; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. GASP. V Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade GASPARELLI V : modelo da bomba leão 5 hp 220, 2,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 124 metros, cano de revestimento 6 polegada.; UNID; 2,00. 39; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE GASP V. Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade GASPARELLI V : modelo da bomba leão 5 hp 220, 2,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 me-tros, profundidade do poço 124 metros, cano de revestimento 6 polegada.; UNID; 2,00. 40; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE GASP V. Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade GASPARELLI V : modelo da bomba leão 5 hp 220, 2,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 me-tros, profundidade do poço 124 metros, cano de revestimento 6 polegada.; UNID. 41; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE VILA RURAL Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade VILA RURAL : modelo da bomba leão, 2,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 150 metros, profundidade do poço 225 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 42; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE VILA RURAL Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade VILA RURAL : modelo da bomba leão, 2,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 150 metros, profundida-de do poço 225 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 43; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. VILA RURAL Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade VILA RURAL : modelo da bomba leão, 2,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 150 metros, profundidade do poço 225 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 44; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE VILA RURAL Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade VILA RURAL : modelo da bomba leão, 2,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 150 metros, profundida-de do poço 225 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 45; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE VILA RURAL Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade VILA RURAL : modelo da bom-ba leão, 2,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 150 metros, profundi-dade do poço 225 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 46; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE STO. ANASTACIO Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade SANTO ANASTACIO: modelo da bomba leão, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 47; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE STO. ANASTACIO Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade SANTO ANASTACIO: modelo da bomba leão, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profun-didade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 48; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. STO. ANAST Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade SANTO ANASTACIO: modelo da bomba leão, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profun-didade da bomba 84 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 pole-gadas.; UNID; 2,00. 49; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE STO. ANASTACIO Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade SANTO ANASTACIO: modelo da bomba leão, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profun-didade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 50; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE STO. ANASTACI Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade SANTO ANASTACIO: modelo da bomba leão, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, pro-fundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 51; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE PEDR/REC. RURA Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade PEDREGULHO/RECANTO RURAL: mo-delo da bomba leão 220 tri, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 120 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 52; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE PEDR/REC. RURAL Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade PEDREGULHO/RECANTO RURAL: modelo da bomba leão 220 tri, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 120 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 53; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. PEDR/REC. Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade PEDREGULHO/RECANTO RURAL: modelo da bomba leão 220 tri, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 120 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 54; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE PEDR/REC. RURAL Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade PEDREGULHO/RECANTO RURAL: modelo da bomba leão 220 tri, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 120 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 55; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE PEDR/REC. RUR Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade PEDREGULHO/RECANTO RURAL: modelo da bomba leão 220 tri, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegada, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 120 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 56; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE PRIMAVERA Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade PRIMAVERA: modelo da bomba leão, 5,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 72 metros, profundidade do poço 105 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 57; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE PRIMAVERA Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade PRIMAVERA: modelo da bomba leão, 5,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 72 metros, profundidade do poço 105 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 58; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. PRIMAVERA Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade PRIMAVERA: modelo da bomba leão, 5,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 72 metros, profundidade do poço 105 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 59; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE PRIMAVERA Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade PRIMAVERA: modelo da bomba leão, 5,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 72 metros, profundidade do poço 105 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 60; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE PRIMAVERA Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade PRIMAVERA: modelo da bomba leão, 5,5 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 72 metros, profundidade do poço 105 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 61; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE BENELLI Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade BENELLI: modelo da bomba leão, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5, profundidade da bomba 66 metros, profundidade do poço 120 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 62; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE BENELLI Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade BENELLI: modelo da bomba leão, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5, profundidade da bomba 66 metros, profundidade do poço 120 me-tros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 63; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. BENELLI Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade BENELLI: modelo da bomba leão, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5, profundidade da bomba 66 me-tros, profundidade do poço 120 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 64; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE BENELLI Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade BENELLI: modelo da bomba leão, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5, profundidade da bomba 66 metros, profundidade do poço 120 me-tros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 65; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE BENELLI Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade BENELLI: modelo da bomba leão, 7 cv, tubo edutor pvc 2,5, profundidade da bomba 66 metros, profundidade do poço 120 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 66; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE MAGNATA III Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade MAGNATA III: modelo da bomba leão, 8 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 67; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE MAGNATA III Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade MAGNATA III: modelo da bomba leão, 8 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 68; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. MAGNA III Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade MAGNATA III: modelo da bomba leão, 8 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 69; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE MAGNATA III Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade MAGNATA III: modelo da bomba leão, 8 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 70; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE MAGNATA III Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade MAGNATA III: modelo da bom-ba leão, 8 cv, tubo edutor pvc 2,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundida-de do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 71; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE 2 IRMÃOS Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade 2 IRMÃOS: modelo da bomba leão, 3,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 72; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE 2 IRMÃOS Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade 2 IRMÃOS: modelo da bomba leão, 3,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 73; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. 2 IRMÃOS Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade 2 IRMÃOS: modelo da bomba leão, 3,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 74; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE 2 IRMÃOS Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade 2 IRMÃOS: modelo da bomba leão, 3,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 75; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE 2 IRMÃOS Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade 2 IRMÃOS: modelo da bomba leão, 3,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 84 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 76; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE ORLANDO Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade ORLANDO: modelo da bomba leão mb6, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 8 polegadas.; UNID; 2,00. 77; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE ORLANDO Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade ORLANDO: modelo da bomba leão mb6, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 8 polegadas.; UNID; 3,00. 78; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. ORLANDO Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade ORLANDO: modelo da bomba leão mb6, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 8 polegadas.; UNID; 3,00. 79; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE ORLANDO Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade ORLANDO: modelo da bomba leão mb6, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundida-de do poço 150 metros, cano de revestimento 8 polegadas.; UNID; 3,00. 80; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE ORLANDO Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade ORLANDO: modelo da bomba leão mb6, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundida-de do poço 150 metros, cano de revestimento 8 polegadas.; UNID; 3,00. 81; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE AURORA Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade AURORA: modelo da bomba leão mb6, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 8 polegadas.; UNID; 3,00. 82; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE AURORA Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade AURORA: modelo da bomba leão mb6, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 8 polegadas.; UNID; 3,00. 83; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. AURORA Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade AURORA: modelo da bomba leão mb6, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 8 polegadas.; UNID; 3,00. 84; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE AURORA Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade AURORA: modelo da bomba leão mb6, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 8 polegadas.; UNID; 3,00. 85; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE AURORA Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade AURORA: modelo da bomba leão mb6, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundida-de do poço 150 metros, cano de revestimento 8 polegadas.; UNID; 3,00. 86; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE ITAPUI I Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade ITAPUI I : modelo da bomba leão, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 87; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE ITAPUI I Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade ITAPUI I : modelo da bomba leão, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 88; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. ITAPUI I Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade ITAPUI I : modelo da bomba leão, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 300. 89; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE ITAPUI I Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade ITAPUI I : modelo da bomba leão, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 90; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE ITAPUI I Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade ITAPUI I : modelo da bomba leão, 35 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 91; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE IRACI S. Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade IRACI SALETE bomba leao 12cv 6 polegadas monofasica 3500 RPM instalada a 187 mts; UNID; 5,00. 92; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE IRACI S. Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade IRACI SALETE bomba leao 12cv 6 polegadas monofasica 3500 RPM instalada a 187 mts; UNID; 5,00. 93; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. IRACI S. Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade IRACI SALETE bomba leao 12cv 6 polegadas monofasica 3500 RPM instalada a 187 mts; UNID; 5,00. 94; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE IRACI S. Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade IRACI SALETE bomba leao 12cv 6 polegadas monofasica 3500 RPM instalada a 187 mts; UNID; 5,00. 95; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE IRACI S. Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade IRACI SALET bomba leao 12cv 6 polegadas monofasica 3500 RPM instalada a 187 mts E; UNID; 5,,00. 96; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE A. LAZER Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade AREA DE LAZER bomba leao 12cv 6 polegadas monofasica 3500 RPM instalada a 187 mts; UNID; 2,00. 97; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE A. LAZER Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade AREA DE LAZER: modelo da bomba leão, 2,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, pro-fundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 98; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. A. LAZER Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade AREA DE LAZER: modelo da bomba leão, 2,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundi-dade da bomba 60 metros, profundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polega-das.; UNID; 2,00. 99; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE A. LAZER Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade AREA DE LAZER: modelo da bomba leão, 2,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, pro-fundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 100; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE A. LAZER Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade AREA DE LAZER: modelo da bomba leão, 2,5 cv, tubo edutor pvc 1,5 polegadas, profundidade da bomba 60 metros, pro-fundidade do poço 100 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 101; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE ITAPUI II Serviço de reforma elétrica da bomba na localidade ITAPUI II: modelo da bomba leão mb6, 50 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 102; SERVIÇO REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA LOCALIDADE ITAPUI II Serviço de reforma do bombeador da bomba na localidade ITAPUI II: modelo da bomba leão mb6, 50 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 103; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCA. ITAPUI II Serviço de guincho para a retirada e recolocação no mesmo dia da bomba na localidade ITAPUI II: modelo da bomba leão mb6, 50 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 104; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE ITAPUI II Serviço de guincho para a retirada da bomba na localidade ITAPUI II: modelo da bomba leão mb6, 50 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 105; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE ITAPUI II Serviço de guincho para a colocação da bomba na localidade ITAPUI II: modelo da bomba leão mb6, 50 cv, tubo edutor fg 4 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 106; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE BEM-TE-VI Serviço de reforma elétrica da bomba: leã, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 107; SERVIÇO DE REFORMA BOMBEADOR DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE BEM-TE-VI Serviço de reforma do bombeador da bomba: leã, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2. 108; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA NO leã, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas. LOTEAMENTO BEM-TE-VI; UNID; 2,00. 109; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE BEM-TE-VI leã, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 110; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA BEM-TE-VI leã, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas; UNID; 2,00. 111; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOTEAMENTO ALVORADA (BISCA)- IServiço de reforma elétrica da bomba: t leao 4s22-14 45 tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 112; SERVIÇO DE REFORMA BOMBEADOR DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE LOTEAMENTO ALVORADA (BISCA) Serviço de reforma do bombeador da bomba: leao 4s22-14 45, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 113; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCALIDADE LOTEAMENTO ALVORADA (BISCA) leao 4s22-14 45 , tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 114; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE LOTEAENTO ALVORADA (BISCA leao 4s22-14 45) , tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 115; , SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA LOTEAMENTO ALVORADA (BISCA) leao 4s22-14 45 , tubo GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas .; UNID. 116; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOTEAMENTO MIRANTE IServiço de reforma elétrica da bomba: leã, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 117; SERVIÇO DE REFORMA BOMBEADOR DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE MIRANTE Serviço de reforma do bombeador da bomba: bomba leao, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 118; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCALIDADE MIRANTE bomba leao 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 119; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE MIRANTE bomba leao 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 120; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA LOTEAMENTO MIRANTE bomba leao 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas; UNID; 2,00. 121; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOTEAMENTO rota do sol IServiço de reforma elétrica da bomba: leã, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 122; SERVIÇO DE REFORMA DO BOMBEADOR DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE rota do sol Serviço de reforma do bombeador da bomba: bomba leao, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 123; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCALIDADErota do sol bomba leao 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 124; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE MIRANTE bomba leao 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 125; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA LOTEAMENTO MIRANTE bomba leao 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas; UNID; 2,00. 126; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO PARQUE INDUSTRIAL bomba leão 10 cv 6” tubo edutor FG 2” do sol IServiço de reforma elétrica , profundidade da bomba 140 metros, profundidade do poço 200 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 127; SERVIÇO DE REFORMA BOMBEADOR DA BOMBA DO POÇO BOMBA DO POÇO PARQUE INDUSTRIAL bomba leão 10 cv 6” tubo edutor FG 2” do sol IServiço de reforma elétrica , profundidade da bomba 140 metros, profundidade do poço 200 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 128; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA BOMBA DO POÇO PARQUE INDUSTRIAL bomba leão 10 cv 6” tubo edutor FG 2” do sol IServiço de reforma elétrica , profundidade da bomba 140 metros, profundidade do poço 200 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 129; SERVIÇO GUINCHOPARA RETIRADA DE BOMBA BOMBA DO POÇO PARQUE INDUSTRIAL bomba leão 10 cv 6” tubo edutor FG 2” do sol IServiço de reforma elétrica , profundidade da bomba 140 metros, profundidade do poço 200 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 2,00. 130; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA DO POÇO PARQUE INDUSTRIAL bomba leão 10 cv 6” tubo edutor FG 2” do sol IServiço de reforma elétrica , profundidade da bomba 140 metros, profundidade do poço 200 metros, cano de revestimento 6 polegadas; UNID; 2,00. 131; SERVIÇO DE REFORMA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO LOTEAMENTO RANCHO ALEGREIServiço de reforma elétrica da bomba: leã, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 132; SERVIÇO DE REFORMA BOMBEADOR DA BOMBA DO POÇO LOCALIDADE RANCHO ALEGRE Serviço de reforma do bombeador da bomba: bomba leao, 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 133; SERVIÇO DE GUINCHO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA LOCALIDADE RANCHO ALEGRE bomba leao 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 134; SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE BOMBA LOCALIDADE RANCHO ALEGRE bomba leao 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas.; UNID; 3,00. 135; SERVIÇO DE GUINCHO PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA LOTEAMENTO RANCHO ALEGRE bomba leao 5 cv, tubo edutor GEO 1.5 polegadas, profundidade da bomba 90 metros, profundidade do poço 150 metros, cano de revestimento 6 polegadas; UNID; 3,00. 136; TESTE DE VAZÃO 24 HORAS COM BOMBA E ENERGIA DO SAAE ATE 20M³/HR; UNID; 15. 137; TESTE DE VAZÃO 24 HORAS COM BOMBA E ENERGIA DO SAAE ATE 60M³/HR; UNID; 6. 138; TESTE DE VAZÃO 24 HORAS COM BOMBA E ENERGIA DO SAAE ATE 300M³/HR; UNID; 6. 139; TESTE DE VAZÃO DE 24 HRS COM BOM E COMBUSTIVEL POR PARTE DO CONTRATADO PARA VAZÃO DE ATE 30M³/HORAS; UNID; 6. No que versa sobre os quantitativos do projeto constantes no ETP, nos autos do processo, vale esclarecer que o escopo do quantitativo apontado é de suprir a necessidade da Administração Pública que faz uso deste deste bens/serviço, obedecendo a uma margem de segurança caso necessário.

8 - Estimativa do valor da contratação

O valor estimado pela administração para a presente contratação é de um valor de R$847.839,48 (oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos).

9 - Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Optou-se pelo parcelamento dos itens, por serem divisível, uma vez que o parcelamento não iria alterar as características do objeto adquirido.

10 - Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não há contratações correlatas ou interdependentes.

11 - Alinhamento entre a contratação e o planejamento

A contratação do serviço, estará prevista no Plano de Contrações Anual que atualmente encontra-se em elaboração, uma vez que se trata de um serviço que compreende a aquisição e reposição de materiais e serviços e que o SAAE necessita.

12 - Resultados a serem alcançados com a contratação

A ausência da presente contratação poderá impedir o bom funcionamento do trabalho operacional rotineiro do SAAE, no que diz respeito ao cumprimento de suas finalidades com eficiência, pois, a não aquisição ira gerar uma sobrecarga de serviços onde terá que ser feito duas vezes além de sobrecarregar o serviço do atendimento na sede do saae.

14 - Declaração de viabilidade

O departamento solicitante concluiu que a contratação é viável e necessária, bem como se encontra dentro da previsão de despesas, sendo considerada a melhor solução

15 - Responsáveis

Natal Alves da Silva – Diretor Superintendente do SAAE

_________________________________________________

Natal Alves da Silva

Diretor SAAE

Elaborado por:

Luiz Gustavo Manoel